## List1
OBNOVA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE NA OPERATIVNIM POVRŠINAMA
Predmet radova su 4 (četiri) metalna stupa vertikalne signalizacije koje je potrebno obojati. Stupovi su visine 25 metara, imaju metalne ljestve sa strane i na vrhu se nalazi platforma sa ogradom i reflektorima. Platformu, ogradu i ljestve je potrebno pregledati i po potrebi izvršiti preventivne radove na ljestvama i platformi. Za vrijeme trajanja radova stupovi moraju biti u funkciji i rasvjeta mora normalno funkcionirati, kako bi se promet na stajanci mogao neometano odvijati. Površina za bojanje je cca 100m² po stupu. Obračun se vrši po obojanom stupu zajedno sa ljestvama, platformom i ogradom. Očekivana trajnost boje (garancija na radove) minimalno 15 godina. Potrebno zadovoljiti uvjet korozivnosti C-4. U cijeni moraju biti: rad, materijal, teleskopska košara i svi drugi troškovi. Naručitelj osigurava struju, vodu i sanitarni čvor. Nakon završetka radova dostaviti Naručitelju ateste za upotrijebljeni materijal i jamstvo na radove. Po izvršenoj primopredaji potpisuje se Zapisnik o primopredaji. U svemu je potrebno poštovati važeći Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka i Uredbu Komisije (EU) 139/2014.
RB | OPIS POSLOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA STAVKE
1 | Strojno/ručno brušenje metalnih površina stupova, ljestvi, platforme i ograde na kojima je stara boja. Napraviti prijelaz između površina sa skinutom bojom i površina gdje nije skinuta boja. Brušenje preostale boje radi hrapavosti. Obavezno ukloniti prašinu sa površina predviđenih za bojanje. | kom | 4 |  | 0
2 | Lakiranje metalnih površina stupova, ljestvi, platforme i ograde za uvjete korozivnosti C-4 po postojećem rasporedu boja, naizmjenične trake crvena RAL 3020 i bijela RAL 9016. Najviša i najniža traka moraju biti crvene. Prije lakiranja nanijeti antikorozivnu zaštitu. | kom | 4 |  | 0
3 | Preventivni bravarski radovi i popravci na stupovima verikalne signalizacije (ljestve, platforma, ograda) | kom | 4 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0
U ______________ dana ________2023.
| M.P. |  | ___________________________
ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe
___________________________
potpis ovlaštene osobe