## List1
RB | OPIS POSLOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA - EUR | UKUPNO EUR
1 | Dnevna mobilizacija i demobilizacija gradilišta: *prijavak osoblja i vozila nadležnim službama ZLOS jedan sat prije početka radova (sigurnosna provjera, kontrola leta, služba za koordinaciju građevinskog održavanja) *transport strojeva i materijala na stajanku *transport strojeva i materijala nakon završetka radova *obilazak i pregled dnevno izvedenih radova i dnevna primopredaja istih nadzornoj službi ZLOS Obračun po radnom danu. | dana | 15 |  | 0
2 | Radovi čišćenja i održavanja operativnih površina stajanke: *ručno i strojno čišćenje, te (po potrebi) pranje operativnih površina *ispuhivanje stlačenim zrakom područja zahvata radova, te održavanje čistoće površina stajanke tijekom trajanja radova. Obračunato po radnom danu za cijelu zonu obuhvata. | dana | 15 |  | 0
3 | Geodetski radovi: *prenošenje projektirane pozicije novog prometno-tehnološkog rješenja na teren *izrada geodetskog elaborata iskolčenja novog prometno-tehnološkog rješenja na teren *snimanje izvedenog stanja nakon iscrtavanja novog rješenja *izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja Obračunato po m2 horizontalne signalizacije. | m2 | 1315 |  | 0
4 | Strojno hidrodinamičko čišćenje, pod visokim pritiskom, postojeće horizontalne signalizacije na asfaltnom kolniku stajanke s usisavanjem i čišćenjem površine te zbrinjavanje otpadnog materijala. Obračun po m2 uklonjene horizontalne signalizacije. | m2 | 520 |  | 0
5 | Izrada horizontalne signalizacije bojom za beton i asfalt. Horizontalnu signalizaciju treba izvesti prema položajnom nacrtu u projektu i uputama investitora. Elemente i položaj horizontalne signalizacije treba geodetski iskolčiti na terenu. Ovaj rad obuhvaća postavljanje oznaka za regulaciju prometa na kolniku, a radi se prema "Izvedbenom projektu horizontalne signalizacije stajanke na Zračnoj luci Osijek" i prema uputama stručnih osoba Investitora. Izvođač je dužan prije početka radova na izradi horizontalne signalizacije dostaviti nadzoru/investitoru na uvid prethodna ispitivanja, izjave i potvrde o pogodnosti materijala za ovu vrstu radova. na osnovu pogodnosti materijala nadzor/investitor odobrava početak radova. ispitivanja debljine oznaka vlažnog i suhog filma (posebno za središnje, rubne i druge oznake) treba izvršiti prema zahtjevima standarda HRN Z.S2.240 i C.A6.030, a ispitivanja na klizanje suhog filma treba izvršiti prema zahtjevima standarda HRN U.C4.018. Obračun po m2 obojene površine. *žuta boja | m2 | 500 |  | 0
| *crna boja | m2 | 550 |  | 0
| *bijela boja | m2 | 130 |  | 0
| *crvena boja | m2 | 135 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0