## Sheet1
Tehničke specifikacije predmeta nabave
___________________________
(marka)
___________________________
(tip)
RB | Namjena/opis | Traženo | Ponuđeno
1 | OPĆENITO
1.1. | Funkcionalna specifikacija vozila za pitku vodu za namjenjenu uslugu mora biti u skladu sa: EN1915-1:2001, EN1915-2:2001, EN1915-3:2004, EN1915-4:2005, EN12312-122002, EN12312-13:2002, EN60204-1:1997, EN61000-6-4:2001, EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:2001, EN610000-6-2:2001 | DA | DA NE
1.2. | Proizvođačka dokumentacija na osnovu koje se jasno i nedvosmisleno mogu utvrditi tehničke karakteristike za ponuđenu opremu, čime potvrđuje ispunjenost svih zahtjevanih tehničkih uvjeta | DA | DA NE
1.3. | Vučno vozilo s dvije osovine | DA | DA NE
1.4. | Novo i nekorišteno vozilo | DA | DA NE
2 | STRUKTURA, NOSIVOST, DIMENZIJE
2.1. | Vozilo ima pocinčani okvir oko cijele jedinice u cilju zaštite od oštećenja | DA | DA NE
2.2. | Parkirna kočnica koja se aktivira stavljanjem vučne rude u vertikalni položaj | DA | DA NE
2.3. | Težina praznog vozila | max 300 kg
2.4. | Dužina/širina/visina vozila | max 2500/1200/1000 mm
3 | KONSTRUKCIJA SPREMNIKA
3.1. | Spremnik za vodu kapacitet | min300-max350
3.2. | Spremnik za vodu izrađen od nehrđajućeg čelika, lako periv. Unutarnja oprema, varovi, šavovi i zakovice imaju glatke površine da se izbjegne taloženje naslaga na njima | DA | DA NE
3.3. | Unutrašnjost spremnika s pregradnim zidovima | DA | DA NE
3.4. | Sa donje strane spremnika ima ventil za gravitacijsko pražnjenje | DA | DA NE
3.5. | Otvori na vrhu spremnika koji služe za čišćenje, dezinfekciju i inspekciju su s poklopcima koji se mogu zabraviti i koji su zabrtvljeni zbog sprečavanja curenja | DA | DA NE
3.6. | Atmosferski ventil s filterom ugrađen na način da voda ne može biti kontaminirana | DA | DA NE
3.7. | Sve pipe, crijeva i konekcije izrađeni od nehrđajućeg materijala i prikladne za opskrbu pitkom vodom. Konekcije i spojevi su hermetični, pristupačni i lako zamjenjivi. | DA | DA NE
3.8. | Spremnik ima grijače vode i svi odjeljci moraju biti potpuno zatvoreni s izolacijom visoke gustoće - zimski set | DA | DA NE
3.9. | Crijevo za punjenje sa spojnicom i čepom dužine min 4 metra | DA | DA NE
3.10. | Spremnik ima pokazivač nivoa vode | DA | DA NE
4 | SUSTAV VODE
4.1. | Pumpa za vodu od nehrđajućeg materijala i u skladu sa zahtjevima za opskrbu pitkom vodom | DA | DA NE
4.2. | Električna pumpa za vodu 12V DC sa protokom min. 15litara/min pri max 40psi | min 15lit/min
4.3. | Baterija i punjač baterije 12V DC | DA | DA NE
4.4. | Set za filtriranje vode | DA | DA NE
4.5. | Komplet za punjenje spremnika vodom s nepovratnim ventilom | DA | DA NE
4.6. | Digitalni mjerač protoka vode | DA | DA NE
5 | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
5.1. | Oznake na vozilu na engleskom i hrvatskom jeziku | DA | DA NE
5.2. | Upute za upotrebu i održavanje, električne sheme, katalog rezervnih dijelova | DA | DA NE
6 | JAMSTVO
6.1. | Jamstvo za isporučeno vozilo za pitku vodu i rezervne dijelove: najmanje 2 godine | min 2 godine
______________________________________________
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja
______________________________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja
U ____________________, _______________2019.